ПЕРЕЧЕНЬ

заменённых в результате “регуляторной гильотины” нормативных правовых актов в области пожарной безопасности и ЧС, а также обновлённых с 2020 г. сводов правил (нормативных документов по пожарной безопасности)

*по состоянию на май 2021*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Отменённый нормативный правовой акт****(\* в случае, если НПА не отмен, в правом столбце указано «Без изменений»)** | **Новый нормативный правовой акт** |
| ***НПА, содержащие обязательные требования*****Федеральный государственный пожарный надзор** |
| 1. | Федеральный закон «О пожарнойбезопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ | Без изменения |
| 2. | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Без изменения |
| 3. | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года N 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» | Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» |
| 4. | Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 года N 304 «Об утверждении Правил оценки соответствияобъектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» | Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 31 августа 2020 года N 1325 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" |
| 5. | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Обутверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
| 6. | Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 «Обутверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защитеавтоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) | Без изменения |
| 7. | Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 года N 323«Об утверждении норм пожарнойбезопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) | Без изменения. Ограниченный срок действия – до 01.09.2021 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года N 645 «Об утверждении Норм пожарнойбезопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Без изменения. Ограниченный срок действия – до 01.09.2021 г. |
| **Лицензионный контроль** |
| 9. | Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ | Без изменения |
| 10. | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонтусредств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года N 1128 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническомуобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений” |
| 11. | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. N 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» | Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года N 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров внаселенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» |
| 12. | Приказ МЧС РФ от 28 мая 2012 года N 291«Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническомуобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | Без изменения |
| 13. | Приказ МЧС РФ от 24 августа 2015 года N 473«Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по тушению пожаров внаселенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» | Без изменения |
| 14. | Приказ МЧС РФ от 16 октября 2013 года N 665 «Об утверждении Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по контролю засоблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонтусредств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | Без изменения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15. | Приказ МЧС РФ от 7 июня 2016 года N 312«Об утверждении Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по контролю засоблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» | Без изменения |
| 16. | Приказ МЧС России от 28 мая 2012 г. N 292«Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии сФедеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» | Приказ МЧС России от 8 июля 2020 года N 503«Об утверждении форм документов, используемых МЧС России при лицензировании деятельности по тушению пожаров внаселенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры идеятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» |
| 17. | Приказ МЧС России от 30 октября 2017 г. N 478 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, техническихсредств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлениидеятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, техническихсредств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлениидеятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» |
| 18. | Приказ МЧС РФ от 21 ноября 2008 года N 714«Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Без изменения |
| 19. | Приказ МЧС РФ от 16 октября 2017 года N 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» | Без изменения |
| 20. | Приказ МЧС РФ от 20 октября 2017 года N 450 «Об утверждении Порядка проведения аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров иликвидацией чрезвычайных ситуаций» | Без изменения |
| 21. | Приказ МЧС РФ от 20 октября 2017 года N 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны» | Без изменения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Приказ МЧС РФ от 25 октября 2017 года N 467 «Об утверждении Положения о пожарно- спасательных гарнизонах» | Без изменения |
| 23. | Приказ МЧС РФ от 26 октября 2017 года N 472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны» | Без изменения |
| **Аттестация должностных лиц, осуществляющих деятельность в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)** |
| 24. | Федеральный закон «О пожарнойбезопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ | Без изменения |
| 25. | Постановление Правительства РФ от 26 мая 2018 года N 602 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска» | Без изменения |
| 26. | Приказ МЧС РФ от 18 января 2019 года N 23«Об утверждении положения обаттестационной комиссии, требований к проведению квалификационного экзамена, требований к формированию и ведению реестра, формы заявления об аттестации, формы квалификационного удостоверения, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 г. N 602» | Без изменения |
| **Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| 27. | Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ | Без изменения |
| 28. | Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 N 151-ФЗ | Без изменения |
| 29. | Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единойгосударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Без изменения |
| 30. | - | Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2020 года N 2124 «Об утверждении требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательныхформирований, участвующих в осуществлении |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» |
| 31. | - | Постановление Правительства РФ от 18сентября 2020 года N 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 32. | Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 года N 1091 «О некоторыхвопросах аттестации аварийно-спасательныхслужб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» | Без изменения |
| 33. | Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 года N 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией вобласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Без изменения |
| 34. | Приказ МЧС России от 27 мая 2003 года N 285«Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля» | Без изменения |
| 35. | Совместный Приказ МСЧ России от 7 декабря 2005 года N 877/138/597 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно- технического обслуживания системоповещения населения» | Приказ МЧС России от 31 июля 2020 года N 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-техническогообслуживания систем оповещения населения» |
| 36. | Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 года N 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» | Без изменения |
| 37. | - | Приказ МЧС России от 31 июля 2020 года N 578/365 «Об утверждении Положения осистемах оповещения населения» |
| 38. | Приказ МЧС России от 1 октября 2014 года N 543 «Об утверждении Положения оборганизации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» | Без изменения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 39. | - | Приказ МЧС России от 29 июля 2020 года N 565«Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок погражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 40. | Приказ МЧС России от 26 августа 2009 года N 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамкахединой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Без изменения |
| **Своды правил (со статусом нормативных документов по пожарной безопасности)** |
| 41. | СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». |
| 42. | СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты | СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». |
| 43. | СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | Без изменений |
| 44. | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением № 1). | Без изменений |
| 45. | СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». | СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.Требования пожарной безопасности»Вводится в действие с 06.10.2021 |
| 46. | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с изменениями № 1, № 2). | Без изменений |
| 47. | СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.Требования пожарной безопасности | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарнойбезопасности». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 48. | СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». | Без изменений |
| 49. | СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования | СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». |
| 50. | СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с изменением № 1). | Без изменений |
| 51. | СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением № 1). | Без изменений |
| 52. | СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности» (с изменением № 1). | Без изменений |
| 53. | СП 135.13130.2012 «Вертодромы. Требования пожарной безопасности». | Без изменений |
| 54. | СП 153.13130.2013 «Инфраструктуражелезнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» (с изменением № 1). | Без изменений |
| 55. | СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарнойбезопасности». | Без изменений |
| 56. | СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» (с изменением № 1). | Без изменений |
| 57. | СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарнойбезопасности» | Без изменений |
| 58. | СП 166.1311500.2014 «Городскиеавтотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м. Требования пожарнойбезопасности». | Без изменений |
| 59. | СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности». | Без изменений |
| 60. | СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования». | Без изменений |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 61. | СП 240.1311500.2015 «Хранилищасжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности». | Без изменений |
| 62. | СП 241.1311500.2015 «Системыпротивопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотныхстеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования». | Без изменений |
| 63. | СП 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования пожарнойбезопасности». | Без изменений |
| 64. | СП 326.1311500.2017 «Объектымалотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности». | Без изменений |
| 65. | СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности». | Без изменений |
| 66. | СП 388.1311500.2018 «Объекты культурного наследия религиозного назначения.Требования пожарной безопасности». | Без изменений |
| 67. | - | СП 455.1311500.2020 «Блок начальных классов с дошкольным отделением в составеобщеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности». |
| 68. | - | СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности». |
| 69. | СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | СП 484.1311500.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». |
| 70. | СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | СП 485.1311500.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». |
| 71. | СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | СП 486.1311500.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическимиустановками пожаротушения и системами |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». |
| **Прочие НПА и нормы** |
| 72. | Постановление Государственного комитета Российской Федерации по вопросамархитектуры и строительства от 26 апреля 1993 г. N 18-10 «Об утверждении СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» | Приказ МЧС России от 26 декабря 2013 года N 837 “Об утверждении свода правил “Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности”[СП 155.13130.2014 “Склады нефти и](http://docs.cntd.ru/document/1200108948/) [нефтепродуктов. Требования пожарной](http://docs.cntd.ru/document/1200108948/) [безопасности”](http://docs.cntd.ru/document/1200108948/) |
| 73. | [Постановление Министерства строительства](http://docs.cntd.ru/document/902262671) [Российской Федерации от 13 февраля 1997 г.](http://docs.cntd.ru/document/902262671)[N 18-7 «О принятии государственных](http://docs.cntd.ru/document/902262671)[строительных норм и правил «Пожарная](http://docs.cntd.ru/document/902262671)[безопасность зданий и сооружений»](http://docs.cntd.ru/document/902262671) (СниП21-01-97). | - |
| 74. | Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26 января 2016 г. N 26 "Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса" | [Приложение N 4 «Порядок использования](http://docs.cntd.ru/document/565837297) [открытого огня и разведения костров на землях](http://docs.cntd.ru/document/565837297) [сельскохозяйственного назначения, землях](http://docs.cntd.ru/document/565837297)[запаса и землях населенных пунктов» новых](http://docs.cntd.ru/document/565837297) [Правил противопожарного режима в РФ](http://docs.cntd.ru/document/565837297) |
| 75. | [Постановление Правительства Российской](http://docs.cntd.ru/document/902191783) [Федерации от 22 декабря 2009 г. N 1052 "Об](http://docs.cntd.ru/document/902191783) [утверждении требований пожарной](http://docs.cntd.ru/document/902191783)[безопасности при распространении и](http://docs.cntd.ru/document/902191783) [использовании пиротехнических изделий"](http://docs.cntd.ru/document/902191783) | [Раздел XXIII. Применение и реализация](http://docs.cntd.ru/document/565837297) [пиротехнических изделий бытового назначения](http://docs.cntd.ru/document/565837297) [новых Правил противопожарного режима в РФ](http://docs.cntd.ru/document/565837297) |